AG TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ / ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

| ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN |  |
| --- | --- |
| İLGİLİ KİŞİ |  |
| ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ |  |
| ÖLÇÜM TARİHİ |  |
| HAVA DURUMU | Açık Kapalı Yağışlı |
| TOPRAK DURUMU | Islak Nemli Kuru |
| ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞUN ADI |  |
| ŞEBEKE TİPİ | TT TN |
| KONTROL NEDENİ | Periyodik Tekrar Yeni tesis Tadilat |

B-TESİS BİLGİLERİ

| TESİSE AİT PROJE VAR MI? | Var Yok |
| --- | --- |
| ANA EŞPOTANSİYEL BARA | Var Yok |
| TOPRAKLAMA İLETKEN KESİTLERİ UYGUNMU? | Uygun Uygun Değil |
| TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ | Ring Temel Yüzeysel Derin Belirsiz |
| TESİSİN KULLANIM AMACI |  |

C-ÖLÇÜM BİLGİLERİ

ÖLÇÜM CİHAZI

| MARKA-MODEL |  |
| --- | --- |
| SERİ NO |  |
| HATA SINIFI |  |
| ÖLÇÜM YÖNTEMİ |  |

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ

| KALİBRASYON YAPAN KURUM |  |
| --- | --- |
| KALİBRASYON ONAY TARİH VE SAYISI |  |
| GEÇERLİLİK SÜRESİ |  |

D-ÖLÇÜM SONUÇLARI

# ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

TT SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA;

| SIRA NO | ÖLÇÜLEN NOKTA | İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) | In (A) | AÇMA EĞRİSİ TİPİ | Ia (A) | Rx ÖLÇÜLEN (Ω) | RA SINIR (Ω) | SONUÇ Rx ≤ RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TT SİSTEMLER İÇİN ARTIK AKIM AYGITI (AAA) KORUMA;

| SIRA NO | ÖLÇÜLEN NOKTA | İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) | In (A) | AÇMA EĞRİSİ TİPİ | Ia (A) | RX (Ω) | AÇMA AKIMI (mA) | AÇMA ZAMANI (ms) | SONUÇ R < 50V / Ia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TN SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA;

| SIRA NO | ÖLÇÜLEN NOKTA | İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) | In (A) | AÇMA EĞRİSİ TİPİ | Ia (A) | Zx ÖLÇÜLEN (Ω) | Zs SINIR (Ω) | SONUÇ Zx ≤ ZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TN SİSTEMLER İÇİN ARTIK AKIM AYGITI (AAA) KORUMA;

| SIRA NO | ÖLÇÜLEN NOKTA | İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm2) | In (A) | AÇMA EĞRİSİ TİPİ | Ia (A) | Zs (Ω) | AÇMA AKIMI (mA) | AÇMA ZAMANI (ms) | SONUÇ Zs < 230V / Ia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# AÇIKLAMALAR

-	In: Koruma elemanının anma akımı

Ia: Koruma elemanının açma akımı (B: 5 In ,  C: 10 In ,  D: 15 In )

Rx: Ölçülen topraklama yayılım direnci

RA: Hesaplanan sınır topraklama direnci (TT şebeke için RA = 50 V / Ia)

Zx: Ölçülen Çevrim empedansı

Zs: Hesaplanan sınır çevrim empedansı (TN şebeke için Zs= 230 V / Ia)

# E-SONUÇ VE ÖNERİLER

F- İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

İş Güvenliği Tüzüğünün 270.-354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

ÖLÇÜMÜ YAPAN

| ADI SOYADI |  | ADI SOYADI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÜNVANI |  | ÜNVANI |  |
| ODA SİCİL NO |  | ODA SİCİL NO |  |
| İMZA |  | İMZA |  |